Виробник: ТОВ "НВК "ЛАБОРА"

ЄДРПОУ 41426918 Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка вул. Горохівська, 63 В.

Тел: +380956903071

Сайт: https://labora.com.ua.

Технічний паспорт виробу:

Лабораторно-демонстраційний набір "Кінематика та динаміка"

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Лабораторно-демонстраційний набір «Кінематика та динаміка» (далі – виріб) призначений для проведення навчальних експериментів та демонстрацій із розділів «Механіка» та «Динаміка» відповідно до авторської програми чи підручника, у проєктній діяльності учнів, а також в умовах домашнього та дистанційного навчання.

Виріб дозволяє повністю забезпечити фізичні кабінети, лабораторії та навчальні приміщення базовими (і не тільки) навчальними експериментами з розділів «Механіка» та «Динаміка», які використовуються у шкільній програмі, у тому числі проводити фронтальні лабораторні роботи в обсязі, встановленому державними навчальними стандартами з фізики.

Комплектація виробу дозволяє провести не менше ніж 18 лабораторних або демонстраційних робіт:

- Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу (лабораторна робота).

- Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів.

- Вимірювання розмірів малих тіл.

- Вимірювання періоду обертання, обертової частоти та швидкості тіла по колу.

- Дослідження коливань нитяного маятника.

- Визначення густини твердого тіла та рідини.

- Дослідження пружних властивостей тіл.

- Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

- Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) похилої площини.

- Визначення прискорення руху тіла при рівноприскореному русі.

- Вимірювання сил.

- Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил.

- Вимірювання середньої швидкості руху тіла.

- Визначення центра мас плоских фігур.

- Дослідження пружного удару двох тіл.

- Вивчення закону збереження механічної енергії.

- Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань.

- Дослідження коливань тіла на пружині.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип виробу: навчальний лабораторно-демонстраційний набір для експериментів і демонстрацій;

- Розділи курсу фізики: «Механіка» та «Динаміка»;

- Кількість елементів набору: понад тридцять;

- Розміщення елементів: горизонтально на столі або предметному столику;

- Матеріал окремих модулів: АБС-пластик, безпечний для здоров’я;

- Вимірювальні засоби: електронні ваги (до 200 г), датчик ваги (тензодатчик) на 10 кг, динамометр, штангенциркуль, стрічка-метр;

- Упаковка: елементи набору поміщено в пластикові бокси;

- Температура експлуатації та зберігання виробу – від +5° до +35 °С;

- Оптимальний рівень вологості для зберігання та використання виробу – не більше 80 %.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

До складу набору входять елементи, наведені в таблиці:

| № | Найменування | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамометр | шт. | 1 |
| 2 | Штангенциркуль | шт. | 1 |
| 3 | Стрічка-метр | шт. | 1 |
| 4 | Набір кульок з різних матеріалів (5 шт.) | набір | 1 |
| 5 | Набір тіл правильної геометричної форми з різних матеріалів (3 шт.) | набір | 1 |
| 6 | Набір важків (5 шт.) | набір | 1 |
| 7 | Набір пружин різної жорсткості (5 шт.) | набір | 1 |
| 8 | Ваги електронні, 200 г | шт. | 1 |
| 9 | Набір гуми | набір | 1 |
| 10 | Блоки рухомі і нерухомі | шт. | 2 |
| 11 | Трибометр | шт. | 1 |
| 12 | Легкорухомі візки | шт. | 2 |
| 13 | Набір плоских фігур для визначення центра мас | набір | 1 |
| 14 | Нитка або шнурок | шт. | 1 |
| 15 | Лава розбірна з кріпленнями | компл. | 1 |
| 16 | Датчик ваги (тензодатчик), 10 кг | шт. | 1 |
| 17 | Фотоворота | шт. | 2 |
| 18 | Ложемент | шт. | 1 |
| 19 | Паспорт виробу | шт. | 1 |
| 20 | Методичні настанови щодо використання набору | шт. | 1 |

4. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати в сухому місці, уникаючи прямих сонячних променів.

- Не зберігати виріб у місцях з високою концентрацією пилу.

- Транспортування виробу допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника, яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.

5. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – 2 роки.

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талону не поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару).

Гарантія не поширюється на недоліки виробів, у випадках:

- Гарантійний лист загублений чи замінений;

- Відсутня відмітка про дату продажу;

- Самостійна модифікація конструкції виробу споживачем;

- Використання з порушенням вимог до експлуатації;

- Механічне пошкодження виробів при транспортуванні, в результаті удару чи падіння, або застосування сили;

- Вплив екстремальних температур, що не передбачені умовами експлуатації;

- Нанесення фарби або інших покриттів на зовнішню поверхню виробу.

Порядок розгляду рекламаційних заявок

- Рекламаційні заявки щодо явних (візуальних) пошкоджень розглядаються упродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.

- Для подання заявки покупець повинен надати фото або відео підтвердження дефекту.

- Розгляд рекламації та прийняття рішення щодо скарги здійснюється протягом семи робочих днів з моменту отримання заявки.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виробник: ТОВ "НВК "ЛАБОРА"

Назва виробу: Лабораторно-демонстраційний набір "Кінематика та динаміка"

Продавець…………………………………………….……

Дата продажу…………………….………………………..   штамп/підпис